安嵌科贸（北京）有限公司

智能温湿度记录仪

SMTDOG-260

产品说明书版本7.0

请在使用本产品之前，仔细阅读本说明书，并保存以供日后参考

安嵌科贸（北京）有限公司

感谢您使用本产品，为了方便您安装使用本产品，请仔细阅读说明书，并按照说明书中的步骤操作

说明

为了您更好的使用本设备，请详细阅读本说明书，并妥善保存以日后参考。

本手册的功能说明可能因具体型号不通而稍有不同。

所安装的操作系统，数据库，控件，请使用正版软件。

当使用短信息功能时，请优先使用中国移动的SIM卡。短信息是根据通信运营商网络发送，可能有延迟的情况。

虽然我们努力提高记录仪的可靠性，但是记录仪并不能完全代替人，因此因记录仪故障造成的任何直接或者间接损失我们不承担任何责任。

重要安全注意事项

阅读以下简单说明，并遵守这些规则，谨防危险或违法。

■　供电

请使用本产品中的电源变压器，使用其它电源变压器可能会对本记录仪造成损坏或危险。

■　移动

在进行移动前，请正确拔掉电源插头和其它连线。

■　放置

本产品及附件不能安放在或靠近任何发热的物体（如加热器等）的旁边，以免导致火灾或毁损。请正确（牢固）放置本系统产品，防止跌落，否则可能导致伤人或损坏。 禁止在潮湿环境中使用，禁止在带腐蚀性或易燃易爆的化学气体的环境中使用。

■　干扰

本产品的无线通讯可能会受到强电磁干扰，请不要在附近放置有强电磁辐射的设备，否则可能会影响系统的正常运行。

■　专业化的服务

必须由专业服务人员安装或修理，请不要自行拆卸记录仪或相关附件。

若发现电池有漏液或有异味或使用年限过长性能下降等不正常现象，不可再使用本产品，应及时与销售商或售后服务取得联系，维修或更换

■　安全警告

本产品电源或插头有损坏，或电线有一部分裸露时，请勿使用，否则会导致火灾或电击。

不要用湿手触碰电源，可能会触电。

本产品及附件应放在儿童不易接触到的地方，以免引起人身伤害。

勿将本产品应用于安全保护装置或急停设备上，以及由于该产品故障可能导致人身伤害的任何其它应用中。不得应用本产品除非有特别的目的或有使用授权。在安装、处理、使用或维护该产品前要参考产品数据表及应用指南。如不遵从此建议，可能导致死亡和严重的人身伤害。由此产生的一切后果，本产品将不承担由此产生的一切后果及连带责任。

目录

- 概述

1.1公司简介……………………………………………….….. 5

1.2产品简介………………………………………………..…..5

1.3主要功能……………………………………………….….. 5

1.4系统功能图……………………………………………..…..5

1.5设备说明（型号：SMTDOG-260）………………..….… 6

第二章  保养与维护.................................................... 23

第三章  产品维修…………………………………… 24

第四章  售后服务……………………………...……. 24

第一章 设备的保养与维护

1.1公司简介

安嵌科贸（北京）有限公司位于中关村，是以中国科学院自动化研究所智能控制与系统工程中心为基础的高新技术企业。公司主要从事智能控制，智能信息处理，实时内嵌系统等技术领域产品的研发，生产和销售。近年来公司紧密跟踪世界高新技术的发展，结合国家优先发展的高新技术及产业化方向，积极承担中科院知识创新工程成果转化项目实施工作，并在智能家居与智能建筑、工业控制以及智能仪表、专用实时内嵌系统方面研发了一系列先进而实用的产品。

1.2产品简介

SMTDOG-260智能温湿度记录仪是一款性能卓越的测量仪器，它采用了32位进口微处理器，多样的外部接口，通用的短信通讯报警模块及WIFI通信模块，可以便捷的采集各种传感器数据，本地数据处理、显示、存储和短信报警以及本地蜂鸣器报警，传感器数据上传等多种功能。系统提供配置界面，可更改数据采集周期，存储周期，报警参数及报警手机号码，指向服务器等。独有的智能手机APP软件，真正实现智能化可随时随地查询需要的信息。主要适用于环境控制、安防报警、工业自动化等温控领域的各方面。是企业提高生产效率，降低劳动力成本的必备产品。

1.3主要功能

数据显示：本地液晶屏实时显示；PC端实时显示；独有的手机APP实时显示。

数据打印：支持手持移动蓝牙打印机现场打印。

数据通讯：采集数据通过WIFI或GPRS方式传输至局域网或公网服务器，支持断点续传功能，确保采集数据不断档，不丢失。

数据操作：本地声光，短信，多种报警方式，支持断电、温度超限报警，短信报警可添加3个手机号码，客户端程序可进行历史数据查询，报警信息查询，数据打印，高达2万条本地记录存储。

工业级设计：设备7*24小时稳定运行，-20～+75℃环境下稳定工作，支持设备掉电后系统自动切换到备用电源工作，采集数据永不间断。

安装方式：磁铁直接吸附于金属表面，安装简捷。

1.4 系统功能图

1.5设备说明（型号：SMTDOG-260）

1.5.1设备外观

①背光按钮                              ⑦电源接口

②屏幕显示                              ⑧WIFI配置按钮

③配置按钮                              ⑨开关机按钮

④电源指示灯                            ⑩USB接口：连接U盘

⑤GPRS指示灯                           ⑪传感器接口

⑥wifi指示灯

右侧面长方形卡槽可以插普通的手机卡，斜角向里面，芯片向下插入。

1.5.2 工作界面说明

（1）：GPRS灯闪烁式频率为3次/秒时，表示GPRS模块和SIM卡运行正常。当前设备的供电电压

（2）：Wi-Fi灯闪烁频率为1S/次时,表示设备已经连接到无线网。当前日期

（3）：当报警灯闪烁时，表示温度已超出设定的范围或者市电断电

（4）：设备ID，数据库设备管理标识号，云服务器唯一标识

（5）：显示当前环境温度信号强弱

（6）：设备当前日期

（7）：设备当前时间

（8）：取消蜂鸣器警报，当报警发生时，可手动关闭蜂鸣器

（9）：控制液晶显示屏背光灯的开关

（10）：WIFI信号强度指示

(11)：GPRS信号强度指示

(12)：GPRS连接状态

(13)：市电供电、电池供电指示标志

(14)：电源供电电压

1.5.3 技术参数

通信方式：GPRS、Wifi、GSM本地短信

报警方式：本地蜂鸣器报警 、本地指示灯报警、短信报警（GPRS版）

工作电压：5V

工作电流：I<200ma(工作状态)

I<300ma(WIFI启动)      I<140ma(节能状态)

温度测试范围：-200～+200℃    工作环境温度（℃）：-20～+75℃

工作环境湿度（RH）:0%~90%

后备电池容量：1000mAh,断电后工作4小时

SMTDOG-260设备传感器选型：

| 传感器类型 | 传感器测量范围 | 单通道探头个数 | 双通道探头个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单温探头 | -55～+125℃ | 1 | 2 |
| 宽温探头 | -200～+120℃ | 1 | 2 |
| 温湿度探头(不锈钢压铸防护) | -40～+125℃ 0～100%RH | 1 | 2 |
| 温湿度探头(塑料棚栏防护) | -40～+125℃ 0～100%RH | 1 | 0 |
| 大气压探头（不锈钢压铸防护） | 700～1100hPa +9000～-500m海拔 | 1 | 0 |

1.5.4 包装清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMTDOG-260 | 单通道 |  |  |
|  |  | 双通道 |  |  |
| 2 | 传感器 | 单温 |  |  |
|  |  | 宽温 |  |  |
|  |  | 温湿度 |  |  |
|  |  | 大气压 |  |  |
| 3 | 5V/1A直流电源 | 1 |  |
| 4 | 合格证 | 1 |  |
| 5 | 产品说明书 | 1 |  |

第二章 设备的保养与维护

温度记录仪产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助您大大延长整个系统的使用寿命：

★　保持设备的干燥，远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路的矿物质的液体。

★　不可在充满灰尘的场所使用和放置本产品，以免损坏器件。

★　不可在温度过高的地方存放本产品。高温会缩短电子器件寿命、弄弯或熔化某些塑料件。

★　不可摔打、敲击或剧烈摇动本产品，粗暴的使用可能会损坏内部的电路板。

★　不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗本产品。

★　不可给本产品刷漆，油漆会阻塞设备的活动零件并妨碍正常使用。

★　在运送过程中应该防止剧烈震动、冲击、挤压，防止日晒雨淋。

★　如果本产品运行不正常，请及时通知售后专业人员维修。

第三章 产品保修

尊敬的用户：

感谢您使用本产品，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚，凭保修证及发票，为您提供以下服务：

1、产品自售出之日起（以发票为准）整机保修一年。

2、本机在规定的保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。双方各自负担邮寄费用。

3、下列情况不属于免费维修范围，但可实行收费修理：

①不能出示保修证及购机发票。

②意外因素或用户使用不当（搬运、磕碰、输入不合适电压等）造成的损害或正常日久损耗。

③未经我公司许可，自行或非我公司特约维修点维修造成的损坏。

④保修证上填写产品或发票号与被维修产品不符合或涂改过。

第四章  售后服务

为了享受我们的星级服务，使用中请注意以下几点：

1、服务满意后，让维修人员将用户留存和结算凭证填写清楚，用户盖章或签字认可后，将结算联剪下交维修人员带回，每次使用一联。

2、服务不满意，用户有权利拒绝盖章或签字。

3、请妥为保存，不要涂改。

4、用户资料

| 用户姓名（单位） |  |
| --- | --- |
| 联系电话 |  |
| 产品型号 |  |
| 购机日期 |  |
| 购机单位 |  |
| 购机数量 |  |

5.维修记录

| 故障现象 | 用户留存联 | 型号 | 结 算 凭 证 联 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 维修日期 |  |
|  |  | 出厂编号 |  |
| 处理结果 |  | 用户签字（盖章） |  |
|  |  | 购买日期 |  |
|  |  | 维修人员签字 |  |
| 维修日期 |  |  |  |
| 服务单位 |  |  |  |
| 维修人员签字 |  | （维修完毕，请剪下此联贴在维修单上，以便结算） |  |

售后服务电话: 010-56298842  56037044  56037104

技术支持电话：010-56037140  56037054

网址：www.123arm.com

邮箱：123arm@163.com

# Text boxes

SMTDOG-260

智能温湿度记录仪

获取传感器数据，本地存储数据，上传数据至服务器，设定报警阀值，本地声光报警，短信报警

传感器一

传感器二

数据上传

短信报警

本地声光